Załącznik Nr 1.2. zm

do Oferty

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH

dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno

▪ obowiązująca do ustalenia ceny umownej (=wynagrodzenia ryczałtowego)

na potrzeby dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty  (kryterium cena umowna=100%)

▪ obowiązująca przy rozliczaniu się Stron wynagrodzeniem

ryczałtowo- obmiarowym  za wykonane elementy przedmiotu zamówienia

| Lp | Zakres rzeczowy | Mierniki rzeczowe | Koszt elementów [ w zł ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Ilość, liczba | Cena jednostkowa [netto] | Wartość całkowita [brutto] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej , z rur PVC- kanalizacyjnych, kielichowych typu S - ø 200mm [ do ceny wliczyć przewierty i przejścia przez drogę i potok, oraz zasypanie wykopów, bez wykonania wykopów i kosztów odtworzenia drogi] | m | 11 964,00 |  |  |
| 2. | Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej , z rur PVC- kanalizacyjnych, kielichowych typu S - ø 160mm [ bez przyłączy ] [ do ceny wliczyć przewierty i przejścia przez drogę i potok, oraz zasypanie wykopów, bez wykonania wykopów i kosztów odtworzenia drogi] | m | 2 935,50 |  |  |
|  | Studnie PVC na kanale ø 200 mm |
| 3. | Studnie 315/200 z rura teleskopową i włazem D 400: | X | X | X | X |
| 3.1 | - do 1,5 m | kpl | 13 |  |  |
| 3.2 | - do 2,0 m | kpl | 105 |  |  |
| 3.3 | - do 2,5 m | kpl | 21 |  |  |
| 3.4 | - do 3,0 m | kpl | 18 |  |  |
| 3.5 | - do 3,5 m | kpl | 9 |  |  |
| 3.6 | - do 4,0 m | kpl | 3 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Studnie PVC na kanale ø160 mm |
| 4. | Studnie 315/160 z rurą teleskopową i włazem D 400: | X | X | X | X |
| 4.1 | - do 1,5 m | kpl | 177 |  |  |
| 4.2 | - do 2,0 m | kpl | 40 |  |  |
| 4.3 | - do 2,5 m | kpl | 5 |  |  |
| 4.4 | - do 3,0 m | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Studnie betonowe ø 1200 mm z włazem żeliwnym D 400 ( 40T) |
| 5.1 | - do 2,0 m | kpl | 126 |  |  |
| 5.2 | - do 2,5 m | kpl | 50 |  |  |
| 5.3 | - do 3,0 m | kpl | 27 |  |  |
| 5.4 | - do 3,5 m | kpl | 12 |  |  |
| 5.5 | - do 4,0 m | kpl | 4 |  |  |
| 5.6 | - do 4,5 m | kpl | 3 |  |  |
| 6. | Roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie [ Zasypywanie wykopów ująć odpowiednio w cenie poz. 1 lub 2 ] | m3 | 30 403,00 |  |  |
| 7. | Roboty drogowe odtworzeniowe – w pasie wykonywanych robót [ należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni –bez ostatniej warstwy ścieralnej min.-asfaltowej gr. 4 cm na całej szerokości jezdni w ilości 24 684m2] . | m 2 | …………. |  |  |
| 8. | Inne wyżej nie wymienione i nie zakwalifikowane przez wykonawcę do żadnej w wyżej wymienionej pozycji | …… …… | …….. …….. | ……………. ……………. | ………………….. …………………… |
| RAZEM Słownie: ……………………. |  |

Podpis(y):

| lp. | nazwa(y) wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |